В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 года № 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациям  коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии», представляем информацию по ФГБОУ ВПО «ТГПИ имени А.П.Чехова»: г.Таганрог,  Ростовской области

Раскрытие информации за 3 квартал 2011 года

| Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения |
| --- |
| Количество поданных заявок на получение технических условий | нет |
| Количество выданных технических условий на подключение | нет |
| Количество отказов в подключении | нет |
| Адреса котельных имеющих резерв мощности: | 1,39 Гкал/час |
| г.Таганрог ул. Инициативная, 46 | 1,39 Гкал/час |
| г.Таганрог ул.Инициативная, 54 | 0 Гкал/час |

Тариф на тепловую энергию ФГБОУ ВПО «ТГПИ имени А.П.Чехова» утвержден решением Региональной службы по тарифам Ростовской области от 10.11.10 года №15/3 и составил на 2011 год, без НДС - 1148,65 руб./Гкал.

| Раздел I. Показатели финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2011 года Регулируемый вид деятельности: производство тепловой энергии |
| --- |
| Выручка, без НДС | 9227,63 |
| включая: |  |
| - | расходы на покупаемую тепловую энергию | нет |
| - | расходы на газ | 4217,12 т.р. |
| - | расходы на электроэнергию | 948,16 т.р. |
| - | расходы по холодной воде | 24,09 т.р. |
| - | расходы на хим. реагенты | нет |
| - | оплата труда (основного производственного персонала), в том числе страховые взносы | 1396,03 т.р. 477,44 |
| - | расходы на амортизацию основных производственных средств | 84,94 т.р. |
| - | расходы на работы производственного характера | 98,58 т.р. |
| - | накладные расходы | 300,72 т.р. |
| - | вспомогательные материалы | 1641,54 т.р. |
| - | налог на землю | 39,01 т.р. |
| Валовая прибыль от регулируемой деятельности | 276,83 т.р. |
| - введено в эксплуатацию новых основных средств на | нет |
| - списано на | нет |
| Раздел II. Годовая бухгалтерская отчётность |
| Не предоставляется |
| Раздел III |
| Установленная мощность предприятия | 6,1 Гкал/ч. |
| Присоединённая нагрузка предприятия | 3,8 Гкал/ч. |
| Объём выработки тепловой энергии | 5,51 тыс.Гкал |
| Объём покупаемой тепловой энергии | нет |
| Отпущено потребителям тепловой энергии в том числе: | 2,53 тыс.Гкал |
| - по приборам учета тепловой энергии установленных у потребителей | 363,36 Гкал |
| - по приборам учёта теплоснабжающей организации | нет |
| Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям | 0,52 тыс.Гкал |
| Протяжённость тепловых сетей в однотрубном исчислении | 1,8 км |
| Количество котельных | 2 шт |
| Количество ЦТП | нет |
| Среднесписочная численность основного производственного персонала | 20 чел. |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | 184,14 кг.у.т./Гкал |
| Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | 0,041тыс. кВт.ч./Гкал |
| Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | 0,12 куб.м./Гкал |
| Раздел IV Основные потребительские характеристики товаров и услуг |
| - Аварии на тепловых сетях учреждения в 2010 году нет | нет |
| Количество часов за год, превышающих допустимую продолжительность перерыва подачи тепловой энергии, и количество потребителей, затронутых ограничением поставки тепловой энергии | нет |
| -Количество часов (суммарно за календарный год) отклонения от нормативной температуры воздуха по вине регулируемой организации в жилых и нежилых отапливаемых помещениях | нет |